Сигналізація, знаки безпеки, сигнальне фарбування,попереджувальні знаки

Сигналізація призначена для попередження працюючих про пуск і зупинку обладнання, порушення технологічного процесу, аварійну ситуацію. За принципом дії вона може бути світова, звукова. Світлову сигналізацію використовують на транспортних засобах, в електроустановках, на пультах керування напівавтоматичними і автоматичними лініями. Сигнальні пристрої контролюють температуру , тиск, швидкість руху, вміст шкідливих речовин, вібрацію, випромінювання.

За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на:
аварійні ( сповіщають про виникнення небезпечного режиму в роботі)
інформаційні ( інформують про вид і значення небезпечних параметрів)
запобіжні ( попереджують про необхідність дотримуватися вимог безпеки)
Засоби світлової сигналізації обладнуються світофільтрами червоного, жовтого, зеленого та синього кольору.
Звукова сигналізація у вигляді сирен, гудків, дзвінків, зумерів, ревунів. 
Попереджувальні надписи і сигнальне фарбування робиться з метою підвищення уваги працюючих, попередження їх можливу небезпеку на робочому місці.

Рекомендується фарбувати машини і устаткування у сигнальні кольори:

Червоний - заборона, небезпека, засіб пожежегасіння; 
Жовтий - попередження, можлива небезпека ;
Зелений - припис, безпека; Синій - вказівка, інформація.

Відкриті трубопроводи і ємкості фарбують у різні кольори в залежності від продукту транспортування і зберігання.

Червоний - для пари , 
голубий - кисень, повітря 
коричневий - масло
Сірий - кислота.

Знаки безпеки призначені для привертання уваги працюючих до: можливої небезпеки чи дозволу на виконання відповідних робіт з метою забезпечення безпеки.

Якщо знак безпеки встановлено на воротах чи вхідних дверях приміщення, при в'їзді на об'єкт значить, що його дія поширюється на весь об'єкт , на все приміщення.
Знаки безпеки можуть бути : заборонні (червоний), попереджувальні (жовті), приписні (зелені), вказівні (зелені)

Кожний знак безпеки повинен мати пояснювальні написи: « Не палити», «Стій! Охорона зона», «Бережись. Рух транспорту»

