Техніка безпеки при заправці автомобіля.

  Заправку автомобіля необхідно по можливості проводити на АЗС через колонку яка має справний пістолет

  При заправці автомобіля вручну необхідно користуватися тільки металічним посудом і заливати бензин через металічну лійку , користуватися пластмасовою або скляною тарою забороняється.

  При заправці автомобіля двигун повинен бути виключений і пасажири автобусів висаджені.

  Не допускати проливання ПММ, а у випадку проливання бути негайно засипаними піском або тирсою і винесені в спеціальне місце.

  При заправці етильованого бензину не допускати попадання його на шкіру , одяг а особливо в шлунок так як це може визвати отруєння.Забороняється :

  проводити слюсарні роботи ;

  зварювальні роботи ;

  палити і користуватися відкритим вогнем.
